Порядок присоединения к системам

водоснабжения, водоотведения

Для подключения к сетям водопровода и канализации необходимо оформить разрешительную документацию и выполнить следующие действия:

Для физических лиц:

1.	получить технические условия , которые выдаются для индивидуальных  жилых домов введенных в эксплуатацию в произ- водственно-техническом отделе (ПТО) ПВКХ по адресу : г.Лида, ул.Котляревского,16 , каб.7,

для домов, не введенных в эксплуатацию - через «одно окно» Лидского райисполкома на основании заявления заказчика с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

Для выдачи технических условий предъявить решение Лидского райисполкома о разрешении  на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ;

2.	после получения технических условий необходимо заказать изготовление геодезической съёмки (плана местности с нанесением существующих зданий и сооружений и подземных коммуникаций в районе планируемого к подключению объекта) , выполнить проект и произвести согласование с организациями, владеющими подземными коммуникациями. Данные виды работ выполняются специалистами, имеющими соответствующее разрешение (лицензию), список и контактные телефоны могут быть предоставлены в ПТО ПВКХ;

3.	при подключении к частным сетям водопровода или канализации заказчику необходимо предварительно письменно согласовать подключение с владельцами частных инженерных коммуникаций. При отсутствии в месте расположения подключаемого объекта централизованной канализации, вопрос сброса сточных вод решается по согласованию с ГУ "Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии" путем устройства системы местной канализации с последующей откачкой и вывозом стоков специализированными машинами;

4.	Выполнить строительство сетей водоснабжения и канализации и установить прибор учета воды в доме силами  ПВКХ или другой организации, имеющей соответствующее разрешение на производство данного вида работ;

5.	после окончания работ заказчик для оформления заявления на выполнение врезки предоставляет в производственно-технический отдел полный комплект оформленной исполнительно-технической документации на строительство инженерных коммуникаций :

-	копию аттестата организации (индивидуального предпринимателя), ведущей строительство сетей водопровода и канализации;

-	исполнительную съёмку построенных сетей водопровода и канализации со штампом управления территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома.

-	акты на скрытые работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения с подписью представителя ПВКХ ;

-	сертификаты на использованные  при строительстве

материалы;

-	акт гидравлического испытания и санитарной обработки трубопровода  с подписью представителя ПВКХ;

-	протокол испытаний питьевой воды;

-	акт на пролив трубопровода канализации

-	акт приемки трубопровода в эксплуатацию.

-	гарантийный паспорт

Врезка в  существующие сети производится по заявлению  индивидуального застройщика производством  водопроводно-канализационного хозяйства после предъявления данной документации .

6. Собственнику жилого дома заключить договор с ПВКХ Лидского ГУП ЖКХ на услуги водоснабжения и водоотведения , предоставив документы в абонентную службу ПВКХ:

-	технические условия на водоснабжение и водоотведение, проект и исполнительную съемку построенных коммуникаций;

-	в случае строительства местной канализации- заключение  ГУ "Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии"  о соблюдении санитарных норм при  ее размещении  ;

-	справка о составе семьи;

-	регистрационное удостоверение  дома ;

-	паспорт на прибор учета воды;

-	документ, подтверждающий оплату за врезку (чек);

-	личный паспорт собственника

Для юридических лиц:

Для получения технических условий по подключению к городским сетям водопровода и канализации необходимо:

- В соответствии с Постановлением Совета Министров №223 от 20.02.2007 года в редакции Постановления Совета Министров №785 от 31.10.2018г.  необходимо обратиться в службу «Одно окно» Лидского райисполкома для осуществления административной процедуры 3.1. «Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Подать в ПВКХ   заявку установленной формы  на выдачу технических условий и выкопировку из генплана с указанием месторасположения объекта , который предполагается подключить к сетям водоснабжения и водоотведения.

Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо предоставить в ПВКХ:

- Копию проекта НВК и заключение Госстройэкспертизы по данному проекту

- исполнительную съёмку построенных сетей водопровода и канализации со штампом управления территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома.

- акты на скрытые работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения с подписью представителя ПВКХ ;

- сертификаты на использованные  при строительстве материалы;

- акт гидравлического испытания и санитарной обработки трубопровода  с подписью представителя ПВКХ;

- протокол испытаний питьевой воды;

- акт на пролив трубопровода канализации

- Гарантийный паспорт

- Акт ввода в эксплуатацию

- Справка ПВКХ о пригодности построенных инженерных сетей к эксплуатации

Консультации по вопросам подключения к сетям водопровода и канализации можно получить в производственно-техническом отделе ПВКХ (г.Лида, ул. Котляревского, 16, каб.7), контактный телефон: (0154) 64-54-06.

Специалисты:

выдача технических условий по  г.Лида- Яныш Дина Леонидовна;

выдача технических условий по Лидскому району- Берцевич Дарья Юрьевна;

Общие вопросы – начальник ПТО Родичев Владимир Александрович.

График работы: понедельник- пятница - с 08:00 до 17:00; обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.